| 项目名称 | 大铲湾蓝色未来科技园8栋二层、10栋室内空气污染治理及室内空气检测服务项目 |
| --- | --- |
| 地址 | 深圳市宝安区西乡大道南端大铲湾港区辅建区8栋二层、10栋 |

| 服务内容 | 面积（㎡） | 治理次数 |
| --- | --- | --- |
| 室内空气治理 | 9240 ㎡ | 8次 |
| 第三方CMA五项检测 （甲醛 苯 甲苯 二甲苯 TVOC） 验收标准：GB50325-2020 | 点位 | 检测次数 |
|  | 34个 | 8次 （共272个） |
| 对室内的甲醛、苯系物、TVOC 等有害气体进行全面治理。 |  |  |