| 项目名称 | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司采购新办公楼室内空气净化器服务项目 |
| --- | --- |
| 地址 | 深圳市宝安区西乡大道大铲湾港区辅建区8栋二层、10栋 |

| 服务内容 | 数量 | 单台设备基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 室内空气净化器服务 | 70台 | 使用面积≥50㎡，甲醛CADR＞200 m3/h，PM2.5 CADR＞400m3/h，活性炭滤网重量＞4Kg，滤网层数≥四层滤网 |
| 服务期限内免费维护、清洗滤网，更换第2、3层滤网。 |  |  |